**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest ***kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy grupy E)***   
   w przewidywanej łącznej ilości **3 256 782 kWh** do obiektu Krytej Pływalni "Otylia"   
   w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych do niżej opisanych części:

**Tabela nr 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce dostawy** | **Szacowane zużycie w okresie realizacji zamówienia w kWh** | **Dotychczasowy sprzedawca paliwa gazowego** | **OSD** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **1** | Kryta Pływalnia "Otylia"  w Janowie Lubelskim  ul. Ks. Skorupki 9  23-300 Janów Lubelski | 3 256 782 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. |

**Tabela nr 1a:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Szacowane roczne zużycie paliwa gazowego w grupie taryfowej BW-6 w rozbiciu na poszczególne miesiące roku** | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | **styczeń** | **luty** | **marzec** | **kwiecień** | **maj** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** | **wrzesień** | **październik** | **listopad** | **grudzień** |
| 2 | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] |
| 3 | **217 752** | **209 624** | **203 615** | **104 565** | **78 669** | **67 042** | **71 455** | **76 571** | **66 537** | **145 461** | **183 475** | **203 625** |

1. Charakterystykę obiektu zawierającą między innymi: nazwę punktu poboru, grupę taryfową, moc umowną oraz przewidywane zużycie paliwa gazowego zostały określone w tabeli nr 2.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę (sprzedaż, dostawę i świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego (typu E) o cieple spalania nie mniejszym niż 38MJ/m3, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa, z przeznaczeniem na potrzeby grzewcze obiektu Krytej Pływalni "Otylia".
3. Dostawa kompleksowa będzie wykonywana na podstawie zawartej umowy (Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną).
4. Dostawa kompleksowa będzie wykonywana na podstawie umowy (zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucji) na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z Taryfą na świadczenie przez OSD usług dystrybucji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w tabeli nr 1. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w tabeli nr 1, nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego wg cen określonych w umowie.
6. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.
7. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wzorze umowy udostępnionej przez Wykonawcę.
8. Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze w szczególności obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. 2007 nr 178, poz. 1252) oraz Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E (GZ-50) wg normy PN-C-04750 dostarczany za pomocą sieci gazowej).
9. Koszt cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa gazowego, o określonej w pkt. 9 jakości, dostarczanego z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu na to kto jest jego wytwórcą.
10. Zamawiający wymaga, aby oferowana cena za gaz zawierała akcyzę w kwocie 1,28 zł/GJ *(patrz opis kolumny 7 Załącznika nr 5 do SIWZ).* Zamawiający informuje, że na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego, pobierane na podstawie Umowy paliwo gazowe przeznacza na cele opałowe.
11. Punkt poboru:

**Tabela nr 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dane adresowe punktu poboru | | | Nazwa obiektu | gazomierz | | dotychczas używana grupa taryfowa | moc umowna | przewidywane zużycie w trakcie trwania umowy | Uwagi o umowach | OSD | Dotychczasowy sprzedawca energii | Ważność umowy ze sprzedawcą |
| kod pocztowy | miejscowość | ulica | Numer fabryczny | Nr PPE | kWh/h | [kWh] |
| 1 | 23-300 | Janów Lubelski | Ks. Skorupki 9 | Kryta Pływalnia "Otylia" | 130908 | PL0031936449 | BW-6 | **711** | 3 256 782 | Umowa kompleksowa | Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.  Oddział w Tarnowie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | do 31.12.2020 |